## bus
ID | Axis-X | Axis-Y | P_load | Q_load | V_level | V_min | V_max | Gs | Bs | Penalty
Unit | scaled | scaled | MW | Mvar | kV | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | $/MWh
0 | 22.963 | -16.7536 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
1 | 24.3177 | -16.6195 | 14.39 | 2.1 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
2 | -29.0419 | -4.5071 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
3 | -30.7464 | -4.7822 | 8.7 | 0.48 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
4 | 9.2746 | 39.247 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
5 | 8.8995 | 40.9122 | 14.95 | 2.26 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
6 | 31.6189 | -34.7677 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
7 | 32.8535 | -35.9379 | 30.74 | 6.77 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
8 | 24.0189 | -24.47 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
9 | 23.0773 | -25.8603 | 49.68 | 12.16 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
10 | -27.2571 | 22.1466 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
11 | -27.3422 | 23.7425 | 7.3 | 0.09 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
12 | -28.8263 | 22.611 | 9.52 | 0.72 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
13 | 6.3561 | 27.1484 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
14 | -31.8025 | 25.9773 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 30 | 1000
15 | -33.3023 | 26.843 | 51.76 | 12.76 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
16 | -7.1477 | -21.2933 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
17 | -6.7617 | -23.1947 | 7.71 | 0.2 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
18 | -7.7287 | -19.9213 | 7.77 | 0.22 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
19 | -5.7003 | -21.0898 | 8.13 | 0.32 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
20 | -8.2106 | -22.7626 | 11.61 | 1.31 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
21 | -32.9834 | 17.9311 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
22 | -34.4442 | 17.049 | 8.41 | 0.4 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
23 | -34.413 | 18.812 | 9.4 | 0.68 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
24 | -1.775 | 36.7586 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
25 | -2.5822 | 38.2663 | 8.35 | 0.39 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
26 | -30.3288 | 21.6097 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
27 | -31.8732 | 22.7252 | 9.33 | 0.67 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
28 | 17.4303 | -21.1012 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
29 | 17.3347 | -22.6986 | 66.09 | 16.84 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
30 | 10.5356 | -5.1232 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
31 | 10.1926 | -3.584 | 7.51 | 0.15 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
32 | 11.6248 | -6.3115 | 13.44 | 1.84 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
33 | -28.691 | 4.431 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
34 | -30.4533 | 4.212 | 27.76 | 5.92 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
35 | 0.32201 | -9.5655 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
36 | 1.6366 | -10.118 | 10.57 | 1.02 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
37 | -1.1894 | -10.197 | 36.81 | 8.5 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
38 | -20.8679 | -15.209 | 14.41 | 2.11 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
39 | -21.6813 | -16.4951 | 9.04 | 0.58 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
40 | -9.9635 | 21.9863 | 45.34 | 10.93 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
41 | -21.1744 | -28.9453 | 17.62 | 3.03 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
42 | 21.8473 | -2.9083 | 9.09 | 0.59 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
43 | -14.9213 | -30.9387 | 11.15 | 1.18 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
44 | 13.3356 | 21.489 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
45 | 11.5435 | 17.7834 | 13.34 | 1.81 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
46 | -28.7405 | 10.1953 | 8.54 | 0.44 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
47 | 14.8295 | 39.139 | 8.82 | 0.52 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
48 | 15.2905 | 43.61 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
49 | 18.69 | 40.098 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
50 | 15.9383 | 45.2662 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
51 | 14.03 | 42.2012 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
52 | 18.178 | 42.3393 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
53 | -27.0368 | 8.3634 | 9.66 | 0.76 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
54 | 10.3837 | 11.0413 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
55 | 16.2533 | 13.7104 | 8.31 | 0.37 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
56 | -27.3343 | -9.1672 | 9.82 | 0.8 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
57 | 1.5859 | -4.6337 | 11.23 | 1.21 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
58 | 33.1905 | -4.5952 | 11.73 | 1.35 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
59 | 2.9658 | -25.8838 | 10.8 | 1.08 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
60 | 15.8393 | 17.2204 | 27.55 | 5.86 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
61 | -27.8091 | -17.8672 | 28.41 | 6.1 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
62 | -19.8053 | 14.6429 | 14.98 | 2.27 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
63 | 3.0835 | 38.8055 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
64 | 2.6482 | 41.3682 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
65 | -25.43 | 13.0467 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
66 | -28.2136 | 12.3831 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
67 | -24.2925 | 10.2586 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
68 | -26.7019 | 13.0258 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
69 | -29.0367 | 13.6621 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
70 | -24.4395 | 15.0005 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
71 | -26.1358 | 14.3453 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
72 | -23.3418 | 12.7958 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
73 | 19.6828 | 35.3736 | 25.76 | 5.35 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
74 | 8.1098 | -44.2689 | 10.6 | 1.03 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
75 | 3.4156 | -47.1976 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
76 | 5.376 | -51.631 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
77 | 10.7256 | -44.8905 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
78 | 7.7378 | -47.3211 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
79 | -9.063 | 15.358 | 8.48 | 0.42 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
80 | 4.965 | 14.3831 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
81 | 7.2842 | 15.3586 | 14.6 | 2.17 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
82 | 3.0116 | -14.1199 | 10.14 | 0.89 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
83 | 18.4605 | -0.35573 | 10.75 | 1.07 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
84 | -16.2738 | -18.0416 | 11.83 | 1.38 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
85 | 29.4604 | -16.2859 | 15.25 | 2.35 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
86 | -34.7804 | -31.6825 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
87 | -30.9962 | -31.948 | 56.34 | 14.06 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
88 | -1.5535 | 4.1756 | 69.85 | 17.91 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
89 | -9.6009 | 1.0521 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
90 | -5.5741 | 2.1926 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
91 | -3.9622 | 2.8523 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
92 | -24.0338 | 26.4538 | 10.06 | 0.87 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
93 | -25.3157 | 30.143 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
94 | -0.17444 | -0.4197 | 10 | 0.85 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 30 | 1000
95 | 2.0469 | 12.1989 | 9.96 | 0.84 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
96 | -2.0075 | -29.2123 | 14.33 | 2.09 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
97 | 40.4175 | -20.3896 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
98 | 36.8641 | -19.3823 | 19.17 | 3.47 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
99 | -8.2269 | 18.3509 | 44.39 | 10.66 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 80 | 1000
100 | 29.6968 | -12.2644 | 7.52 | 0.15 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
101 | 22.7681 | 18.3845 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
102 | 19.3705 | 15.1275 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
103 | 25.2844 | 19.4381 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
104 | 23.1405 | 20.4154 | 320 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
105 | 23.2911 | 12.0712 | 9.06 | 0.59 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
106 | 19.8162 | 3.4812 | 59.56 | 14.98 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
107 | 7.558 | -39.3563 | 16.42 | 2.68 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
108 | -1.6405 | -19.9258 | 12.16 | 1.47 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
109 | 27.7405 | -21.5164 | 17.86 | 3.09 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
110 | -7.1207 | 21.1449 | 15.82 | 2.51 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
111 | 12.195 | 6.3607 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
112 | 15.3191 | 2.1853 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
113 | 14.3499 | 8.8884 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
114 | 13.9445 | 6.9487 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
115 | 33.3275 | -8.1863 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
116 | 29.5045 | -8.2559 | 41.08 | 9.71 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
117 | 7.3147 | -27.8266 | 10.94 | 1.12 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
118 | 28.7355 | -10.9372 | 24.55 | 5 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
119 | -12.1305 | -19.7595 | 8.8 | 0.51 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
120 | 4.708 | 21.1964 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
121 | 6.2968 | 17.0231 | 22.44 | 4.4 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
122 | 44.8557 | -22.1972 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
123 | 21.7589 | -20.4656 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
124 | 47.6105 | -20.7313 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
125 | 45.1731 | -24.7334 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
126 | 46.072 | -23.0388 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
127 | 28.8649 | 6.3919 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
128 | 23.9459 | 4.552 | 84.24 | 22.01 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
129 | 26.5401 | 8.8584 | 11.4 | 1.25 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
130 | 8.6155 | -30.4906 | 37.25 | 8.62 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
131 | 25.8022 | -5.7149 | 33.96 | 7.68 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
132 | 36.1464 | 8.7521 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
133 | 6.6977 | -22.8007 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
134 | 37.9365 | 9.4818 | 320 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
135 | 37.0521 | 7.4535 | 320 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
136 | -28.9549 | -0.093324 | 8.16 | 0.33 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
137 | 33.9508 | 13.6983 | 9.09 | 0.6 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
138 | 34.5012 | 1.9361 | 13.84 | 1.95 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
139 | 12.1879 | -22.3352 | 15.21 | 2.34 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
140 | 26.3091 | -27.7425 | 8.42 | 0.41 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
141 | 32.7323 | -17.741 | 44.26 | 10.62 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
142 | -2.5715 | 13.619 | 33.78 | 7.63 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
143 | 30.7974 | 2.1497 | 16.05 | 2.58 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
144 | -40.6322 | -40.4996 | 24.54 | 5 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
145 | 5.6108 | -11.666 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
146 | 7.1488 | -13.3875 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
147 | 28.7839 | -31.5626 | 39.02 | 9.13 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
148 | 8.1392 | 33.5292 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
149 | -32.681 | -35.3333 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
150 | 7.9567 | 39.5761 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
151 | 5.687 | 35.3437 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
152 | 11.6008 | 35.1834 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
153 | 10.3342 | 32.8776 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
154 | 8.3308 | 35.8816 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
155 | 13.4834 | -52.211 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
156 | 12.3624 | -48.4715 | 21.76 | 4.21 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
157 | -27.7048 | 17.2801 | 15.97 | 2.56 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
158 | -25.3563 | -13.6248 | 8.39 | 0.4 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
159 | -27.8222 | -22.4722 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
160 | -30.2528 | -22.1315 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
161 | 31.4975 | -2.5133 | 8.45 | 0.41 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
162 | -4.517 | 23.308 | 52.8 | 13.05 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
163 | -6.6807 | 23.3193 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
164 | -3.855 | 26.2671 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
165 | -5.3586 | 27.5096 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
166 | -7.4977 | 25.225 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
167 | -6.8884 | 28.0673 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
168 | -1.0993 | 24.5479 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
169 | -2.7357 | 26.9455 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
170 | 28.6268 | 26.6127 | 14.94 | 2.26 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
171 | -10.8376 | 32.8689 | 12.38 | 1.53 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
172 | -9.9018 | 13.4161 | 15.71 | 2.48 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
173 | -6.2165 | 13.7822 | 9.77 | 0.79 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
174 | -10.2197 | 18.0825 | 14.31 | 2.08 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
175 | -42.9269 | -43.9145 | 26.01 | 5.42 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
176 | 6.2711 | -6.5939 | 18.29 | 3.22 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
177 | 0.54733 | 18.4531 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
178 | -3.5905 | 19.4952 | 30.61 | 6.73 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
179 | -10.6594 | 27.8124 | 14.74 | 2.21 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
180 | -26.5506 | -26.473 | 54.98 | 13.67 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
181 | -29.5081 | -27.3351 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
182 | -24.7677 | -26.7087 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
183 | -14.4571 | 16.4463 | 17.69 | 3.05 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
184 | -36.9391 | -38.0238 | 17.79 | 3.07 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
185 | 2.7157 | -18.5732 | 9.1 | 0.6 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
186 | -4.0868 | 8.0772 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
187 | -1.5971 | 9.1525 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
188 | -5.2207 | 7.8929 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
189 | 24.2319 | 31.5484 | 23.79 | 4.78 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
190 | -17.8232 | 28.3228 | 14.23 | 2.06 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
191 | 13.0358 | -0.85 | 59.74 | 15.03 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
192 | 26.06 | -19.1589 | 28.99 | 6.27 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
193 | -27.9239 | -29.6859 | 44.57 | 10.71 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 50 | 1000
194 | 32.7309 | 19.5872 | 0 | 0 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
195 | 33.7597 | 21.1236 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
196 | 36.1729 | 20.6181 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
197 | 7.1801 | -32.9048 | 12.37 | 1.53 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
198 | -6.4313 | 33.5403 | 11.26 | 1.21 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000
199 | -8.658 | -30.8638 | 16.34 | 2.66 | 115 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000

## line
ID | Head | Tail | R | X | B | Tap | Rating
Unit | no. | no. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | MVA
0 | 1 | 0 | 0.000673 | 0.003339 | 0 | 0 | 100
1 | 0 | 118 | 0.018542 | 0.11976 | 0.02285 | 0 | 221.1
2 | 123 | 0 | 0.005615 | 0.036268 | 0.00692 | 0 | 221.1
3 | 3 | 2 | 0.000573 | 0.003303 | 0 | 0 | 100
4 | 56 | 2 | 0.008505 | 0.058098 | 0.00988 | 0 | 221.1
5 | 2 | 136 | 0.005889 | 0.038035 | 0.00726 | 0 | 221.1
6 | 5 | 4 | 0.000694 | 0.003337 | 0 | 0 | 100
7 | 47 | 4 | 0.006246 | 0.043513 | 0.00711 | 0 | 221.1
8 | 4 | 63 | 0.007877 | 0.054875 | 0.00897 | 0 | 221.1
9 | 7 | 6 | 0.000634 | 0.003189 | 0 | 0 | 100
10 | 6 | 147 | 0.008667 | 0.05598 | 0.01068 | 0 | 221.1
11 | 9 | 8 | 0.000585 | 0.003967 | 0 | 0 | 100
12 | 8 | 123 | 0.008069 | 0.055123 | 0.00938 | 0 | 221.1
13 | 8 | 140 | 0.004446 | 0.03097 | 0.00506 | 0 | 221.1
14 | 11 | 10 | 0.000534 | 0.003533 | 0 | 0 | 100
15 | 12 | 10 | 0.000619 | 0.003606 | 0 | 0 | 100
16 | 10 | 14 | 0.010408 | 0.06722 | 0.01282 | 0 | 221.1
17 | 10 | 92 | 0.018394 | 0.12814 | 0.02095 | 0 | 221.1
18 | 157 | 10 | 0.008519 | 0.058199 | 0.0099 | 0 | 221.1
19 | 13 | 120 | 0.007013 | 0.050098 | 0.09134 | 0 | 402.36
20 | 13 | 148 | 0.009133 | 0.065244 | 0.11895 | 0 | 402.36
21 | 15 | 14 | 0.000553 | 0.0032 | 0 | 0 | 100
22 | 17 | 16 | 0.000503 | 0.003926 | 0 | 0 | 100
23 | 18 | 16 | 0.000514 | 0.003079 | 0 | 0 | 100
24 | 19 | 16 | 0.000623 | 0.003339 | 0 | 0 | 100
25 | 20 | 16 | 0.00062 | 0.00394 | 0 | 0 | 100
26 | 108 | 16 | 0.009789 | 0.068198 | 0.01115 | 0 | 221.1
27 | 16 | 119 | 0.010316 | 0.070473 | 0.01199 | 0 | 221.1
28 | 22 | 21 | 0.000616 | 0.003222 | 0 | 0 | 100
29 | 23 | 21 | 0.000687 | 0.003067 | 0 | 0 | 100
30 | 21 | 26 | 0.011379 | 0.073494 | 0.01402 | 0 | 221.1
31 | 157 | 21 | 0.012701 | 0.086769 | 0.01476 | 0 | 221.1
32 | 25 | 24 | 0.00061 | 0.003071 | 0 | 0 | 100
33 | 24 | 63 | 0.007643 | 0.053244 | 0.0087 | 0 | 221.1
34 | 198 | 24 | 0.009909 | 0.064003 | 0.01221 | 0 | 221.1
35 | 27 | 26 | 0.000587 | 0.003964 | 0 | 0 | 100
36 | 26 | 92 | 0.025172 | 0.17536 | 0.02867 | 0 | 221.1
37 | 26 | 157 | 0.020429 | 0.13195 | 0.02517 | 0 | 221.1
38 | 29 | 28 | 0.000694 | 0.003131 | 0 | 0 | 100
39 | 123 | 28 | 0.005561 | 0.038742 | 0.00633 | 0 | 221.1
40 | 28 | 139 | 0.007895 | 0.055004 | 0.00899 | 0 | 221.1
41 | 31 | 30 | 0.000667 | 0.003884 | 0 | 0 | 100
42 | 32 | 30 | 0.000528 | 0.003639 | 0 | 0 | 100
43 | 176 | 30 | 0.008406 | 0.05856 | 0.00957 | 0 | 221.1
44 | 191 | 30 | 0.008088 | 0.05525 | 0.0094 | 0 | 221.1
45 | 34 | 33 | 0.000575 | 0.003674 | 0 | 0 | 100
46 | 33 | 53 | 0.006268 | 0.042819 | 0.00729 | 0 | 221.1
47 | 33 | 136 | 0.006911 | 0.044639 | 0.00852 | 0 | 221.1
48 | 36 | 35 | 0.000552 | 0.003328 | 0 | 0 | 100
49 | 37 | 35 | 0.00067 | 0.003511 | 0 | 0 | 100
50 | 57 | 35 | 0.010889 | 0.07439 | 0.01266 | 0 | 221.1
51 | 82 | 35 | 0.009615 | 0.066986 | 0.01095 | 0 | 221.1
52 | 39 | 38 | 0.000505 | 0.003103 | 0 | 0 | 100
53 | 38 | 84 | 0.008702 | 0.060625 | 0.00991 | 0 | 221.1
54 | 158 | 38 | 0.007332 | 0.05108 | 0.00835 | 0 | 221.1
55 | 40 | 99 | 0.004595 | 0.029676 | 0.00566 | 0 | 221.1
56 | 40 | 179 | 0.009408 | 0.060766 | 0.01159 | 0 | 221.1
57 | 43 | 41 | 0.012256 | 0.085383 | 0.01396 | 0 | 221.1
58 | 180 | 41 | 0.008008 | 0.05579 | 0.00912 | 0 | 221.1
59 | 42 | 83 | 0.007509 | 0.051295 | 0.00873 | 0 | 221.1
60 | 42 | 131 | 0.011052 | 0.075503 | 0.01285 | 0 | 221.1
61 | 43 | 199 | 0.014813 | 0.10119 | 0.01722 | 0 | 221.1
62 | 45 | 44 | 0.000936 | 0.049195 | 0 | 1 | 160
63 | 60 | 45 | 0.006971 | 0.048561 | 0.00794 | 0 | 221.1
64 | 121 | 45 | 0.010129 | 0.065419 | 0.01248 | 0 | 221.1
65 | 46 | 53 | 0.006678 | 0.045623 | 0.00776 | 0 | 221.1
66 | 46 | 65 | 0.007339 | 0.047401 | 0.00904 | 0 | 221.1
67 | 48 | 47 | 0.027149 | 0.53202 | 0 | 1 | 28.9
68 | 49 | 47 | 0.021719 | 0.40417 | 0 | 1 | 28.7
69 | 50 | 47 | 0.027149 | 0.61271 | 0 | 1 | 24.3
70 | 51 | 47 | 0.021719 | 0.37982 | 0 | 1 | 24.3
71 | 52 | 47 | 0.02121 | 0.57655 | 0 | 1 | 35.3
72 | 47 | 73 | 0.007959 | 0.054369 | 0.00925 | 0 | 221.1
73 | 53 | 65 | 0.007051 | 0.045544 | 0.00869 | 0 | 221.1
74 | 55 | 54 | 0.005152 | 0.12465 | 0 | 1 | 160
75 | 80 | 54 | 0.005467 | 0.039054 | 0.0712 | 0 | 402.36
76 | 54 | 111 | 0.004166 | 0.029763 | 0.05426 | 0 | 402.36
77 | 55 | 102 | 0.004282 | 0.02983 | 0.00488 | 0 | 221.1
78 | 56 | 158 | 0.00752 | 0.051369 | 0.00874 | 0 | 221.1
79 | 94 | 57 | 0.009836 | 0.063526 | 0.01212 | 0 | 221.1
80 | 176 | 57 | 0.014049 | 0.095972 | 0.01633 | 0 | 221.1
81 | 58 | 118 | 0.011209 | 0.072397 | 0.01381 | 0 | 221.1
82 | 58 | 138 | 0.009665 | 0.062426 | 0.01191 | 0 | 221.1
83 | 59 | 96 | 0.012274 | 0.079279 | 0.01512 | 0 | 221.1
84 | 133 | 59 | 0.009007 | 0.062749 | 0.01026 | 0 | 221.1
85 | 60 | 102 | 0.006539 | 0.045556 | 0.00745 | 0 | 221.1
86 | 158 | 61 | 0.008634 | 0.058979 | 0.01003 | 0 | 221.1
87 | 159 | 61 | 0.007628 | 0.053144 | 0.00869 | 0 | 221.1
88 | 62 | 65 | 0.011949 | 0.083244 | 0.01361 | 0 | 221.1
89 | 62 | 183 | 0.017963 | 0.11602 | 0.02214 | 0 | 221.1
90 | 64 | 63 | 0.00128 | 0.10157 | 0 | 1 | 195.5
91 | 66 | 65 | 0.020951 | 0.14479 | 0 | 1 | 30
92 | 67 | 65 | 0.00689 | 0.265 | 0 | 1 | 73
93 | 68 | 65 | 0.00441 | 0.09499 | 0 | 1 | 70.5
94 | 69 | 65 | 0.00689 | 0.19945 | 0 | 1 | 70.5
95 | 70 | 65 | 0.003528 | 0.081544 | 0 | 1 | 68
96 | 71 | 65 | 0.003528 | 0.074599 | 0 | 1 | 68
97 | 72 | 65 | 0.00689 | 0.14642 | 0 | 1 | 65
98 | 65 | 157 | 0.004993 | 0.032251 | 0.00615 | 0 | 221.1
99 | 73 | 189 | 0.008894 | 0.06076 | 0.01034 | 0 | 221.1
100 | 75 | 74 | 0.038464 | 0.78433 | 0 | 1 | 24.3
101 | 76 | 74 | 0.08013 | 2.1921 | 0 | 1 | 7.4
102 | 77 | 74 | 0.008544 | 0.18141 | 0 | 1 | 65
103 | 78 | 74 | 0.01068 | 0.27777 | 0 | 1 | 62.1
104 | 107 | 74 | 0.010988 | 0.070969 | 0.01354 | 0 | 221.1
105 | 74 | 156 | 0.013487 | 0.087112 | 0.01662 | 0 | 221.1
106 | 79 | 99 | 0.021463 | 0.14952 | 0.02444 | 0 | 221.1
107 | 79 | 142 | 0.020594 | 0.14347 | 0.02345 | 0 | 221.1
108 | 81 | 80 | 0.00097 | 0.042371 | 0 | 1 | 250
109 | 80 | 177 | 0.006598 | 0.047137 | 0.08594 | 0 | 402.36
110 | 82 | 145 | 0.005382 | 0.036767 | 0.00626 | 0 | 221.1
111 | 82 | 185 | 0.00792 | 0.055174 | 0.00902 | 0 | 221.1
112 | 83 | 112 | 0.006652 | 0.04544 | 0.00773 | 0 | 221.1
113 | 84 | 119 | 0.007786 | 0.050291 | 0.00959 | 0 | 221.1
114 | 85 | 100 | 0.00512 | 0.033072 | 0.00631 | 0 | 221.1
115 | 141 | 85 | 0.003387 | 0.023141 | 0.00394 | 0 | 221.1
116 | 85 | 192 | 0.006606 | 0.042664 | 0.00814 | 0 | 221.1
117 | 87 | 86 | 0.000832 | 0.034189 | 0 | 1 | 350
118 | 87 | 149 | 0.00557 | 0.035973 | 0.00686 | 0 | 221.1
119 | 87 | 193 | 0.004258 | 0.029088 | 0.00495 | 0 | 221.1
120 | 89 | 88 | 0.0601 | 2.2799 | 0 | 1 | 8.6
121 | 90 | 88 | 0.024614 | 0.50342 | 0 | 1 | 32
122 | 91 | 88 | 0.019539 | 0.36204 | 0 | 1 | 35.3
123 | 88 | 94 | 0.008734 | 0.056409 | 0.01076 | 0 | 221.1
124 | 187 | 88 | 0.00805 | 0.051996 | 0.00992 | 0 | 221.1
125 | 93 | 92 | 0.01068 | 0.2806 | 0 | 1 | 62.1
126 | 92 | 190 | 0.022088 | 0.14266 | 0.02722 | 0 | 221.1
127 | 121 | 95 | 0.01062 | 0.073986 | 0.01209 | 0 | 221.1
128 | 95 | 142 | 0.015858 | 0.10242 | 0.01954 | 0 | 221.1
129 | 95 | 187 | 0.010903 | 0.070421 | 0.01343 | 0 | 221.1
130 | 96 | 199 | 0.01318 | 0.085125 | 0.01624 | 0 | 221.1
131 | 98 | 97 | 0.000643 | 0.030516 | 0 | 1 | 250
132 | 97 | 122 | 0.0047 | 0.033574 | 0.06121 | 0 | 402.36
133 | 98 | 141 | 0.007605 | 0.052982 | 0.00866 | 0 | 221.1
134 | 99 | 173 | 0.010698 | 0.074531 | 0.01218 | 0 | 221.1
135 | 99 | 178 | 0.007093 | 0.049413 | 0.00808 | 0 | 221.1
136 | 99 | 183 | 0.012745 | 0.08879 | 0.01451 | 0 | 221.1
137 | 100 | 116 | 0.005245 | 0.035833 | 0.0061 | 0 | 221.1
138 | 102 | 101 | 0.001709 | 0.054578 | 0 | 1 | 250
139 | 103 | 101 | 0.0021 | 0.087749 | 0 | 1 | 130
140 | 104 | 101 | 0.00097 | 0.059419 | 0 | 1 | 260
141 | 102 | 105 | 0.007749 | 0.053987 | 0.00883 | 0 | 221.1
142 | 129 | 105 | 0.006991 | 0.047761 | 0.00813 | 0 | 221.1
143 | 106 | 112 | 0.006748 | 0.046101 | 0.00784 | 0 | 221.1
144 | 106 | 128 | 0.005168 | 0.035307 | 0.00601 | 0 | 221.1
145 | 107 | 197 | 0.024792 | 0.16013 | 0.03055 | 0 | 221.1
146 | 185 | 108 | 0.008774 | 0.059942 | 0.0102 | 0 | 221.1
147 | 109 | 192 | 0.003444 | 0.022243 | 0.00424 | 0 | 221.1
148 | 162 | 110 | 0.005281 | 0.034111 | 0.00651 | 0 | 221.1
149 | 110 | 174 | 0.00795 | 0.055386 | 0.00905 | 0 | 221.1
150 | 112 | 111 | 0.002077 | 0.058615 | 0 | 1 | 350
151 | 113 | 111 | 0.06 | 0.43401 | 0 | 1 | 20
152 | 114 | 111 | 0.00128 | 0.062771 | 0 | 1 | 200
153 | 112 | 191 | 0.005418 | 0.034995 | 0.00668 | 0 | 221.1
154 | 116 | 115 | 0.000517 | 0.034943 | 0 | 1 | 300
155 | 116 | 131 | 0.011912 | 0.082984 | 0.01357 | 0 | 221.1
156 | 116 | 161 | 0.01617 | 0.10444 | 0.01993 | 0 | 221.1
157 | 130 | 117 | 0.00718 | 0.046377 | 0.00885 | 0 | 221.1
158 | 117 | 133 | 0.011598 | 0.0808 | 0.01321 | 0 | 221.1
159 | 117 | 197 | 0.009487 | 0.064809 | 0.01103 | 0 | 221.1
160 | 121 | 120 | 0.000786 | 0.063023 | 0 | 1 | 200
161 | 120 | 177 | 0.008903 | 0.063604 | 0.11596 | 0 | 402.36
162 | 124 | 122 | 0.00448 | 0.10456 | 0 | 1 | 170
163 | 125 | 122 | 0.00148 | 0.066043 | 0 | 1 | 170
164 | 126 | 122 | 0.001 | 0.031691 | 0 | 1 | 170
165 | 123 | 192 | 0.006577 | 0.04582 | 0.00749 | 0 | 221.1
166 | 128 | 127 | 0.000753 | 0.044453 | 0 | 1 | 250
167 | 127 | 132 | 0.009554 | 0.068257 | 0.12444 | 0 | 402.36
168 | 129 | 143 | 0.022678 | 0.15799 | 0.02583 | 0 | 221.1
169 | 134 | 132 | 0.00043 | 0.033512 | 0 | 1 | 580
170 | 135 | 132 | 0.00043 | 0.027478 | 0 | 1 | 580
171 | 133 | 139 | 0.010445 | 0.071357 | 0.01214 | 0 | 221.1
172 | 133 | 185 | 0.014463 | 0.093412 | 0.01782 | 0 | 221.1
173 | 137 | 138 | 0.026477 | 0.18446 | 0.03015 | 0 | 221.1
174 | 137 | 194 | 0.008728 | 0.05637 | 0.01075 | 0 | 221.1
175 | 140 | 147 | 0.01019 | 0.065817 | 0.01256 | 0 | 221.1
176 | 161 | 143 | 0.006962 | 0.048504 | 0.00793 | 0 | 221.1
177 | 144 | 175 | 0.008799 | 0.060111 | 0.01023 | 0 | 221.1
178 | 184 | 144 | 0.010839 | 0.075509 | 0.01234 | 0 | 221.1
179 | 146 | 145 | 0.0025 | 0.10181 | 0 | 1 | 130.6
180 | 145 | 176 | 0.011064 | 0.07708 | 0.0126 | 0 | 221.1
181 | 150 | 148 | 0.02267 | 0.62552 | 0 | 1 | 20
182 | 151 | 148 | 0.00249 | 0.14169 | 0 | 1 | 100
183 | 152 | 148 | 0.00549 | 0.1846 | 0 | 1 | 100
184 | 153 | 148 | 0.00249 | 0.10294 | 0 | 1 | 100
185 | 154 | 148 | 0.00249 | 0.099835 | 0 | 1 | 100
186 | 184 | 149 | 0.013458 | 0.091934 | 0.01564 | 0 | 221.1
187 | 156 | 155 | 0.000592 | 0.045654 | 0 | 1 | 300
188 | 160 | 159 | 0.00139 | 0.080288 | 0 | 1 | 180.2
189 | 159 | 180 | 0.004296 | 0.029345 | 0.00499 | 0 | 221.1
190 | 163 | 162 | 0.008207 | 0.11301 | 0 | 1 | 58.1
191 | 164 | 162 | 0.0074 | 0.30166 | 0 | 1 | 65
192 | 165 | 162 | 0.016368 | 0.38207 | 0 | 1 | 42
193 | 166 | 162 | 0.010476 | 0.1965 | 0 | 1 | 42
194 | 167 | 162 | 0.018 | 0.49098 | 0 | 1 | 40
195 | 168 | 162 | 0.016368 | 0.39642 | 0 | 1 | 40
196 | 169 | 162 | 0.016368 | 0.3749 | 0 | 1 | 35.6
197 | 162 | 178 | 0.00579 | 0.039557 | 0.00673 | 0 | 221.1
198 | 170 | 189 | 0.009866 | 0.0674 | 0.01147 | 0 | 221.1
199 | 194 | 170 | 0.011644 | 0.081116 | 0.01326 | 0 | 221.1
200 | 179 | 171 | 0.015296 | 0.10656 | 0.01742 | 0 | 221.1
201 | 198 | 171 | 0.024005 | 0.15504 | 0.02958 | 0 | 221.1
202 | 172 | 173 | 0.015373 | 0.099293 | 0.01894 | 0 | 221.1
203 | 172 | 174 | 0.008572 | 0.055363 | 0.01056 | 0 | 221.1
204 | 173 | 187 | 0.017952 | 0.12264 | 0.02087 | 0 | 221.1
205 | 178 | 177 | 0.000495 | 0.036157 | 0 | 1 | 250
206 | 179 | 190 | 0.026393 | 0.18387 | 0.03006 | 0 | 221.1
207 | 179 | 198 | 0.012185 | 0.078698 | 0.01501 | 0 | 221.1
208 | 181 | 180 | 0.01099 | 0.29775 | 0 | 1 | 60.3
209 | 182 | 180 | 0.004627 | 0.11425 | 0 | 1 | 65
210 | 180 | 193 | 0.004395 | 0.028384 | 0.00542 | 0 | 221.1
211 | 187 | 186 | 0.001394 | 0.044762 | 0 | 1 | 400
212 | 188 | 186 | 0.0003 | 0.007815 | 0 | 1 | 740
213 | 195 | 194 | 0.00285 | 0.060038 | 0 | 1 | 87.7
214 | 196 | 194 | 0.00285 | 0.19148 | 0 | 1 | 87.7

## CPG
ID | Bus | P_min | P_max | Q_min | Q_max | Ramp10 | Ramp60 | Cost | Cost | Cost
Unit | no. | MW | MW | MVar | MVar | MW | MW | $/(MWh^2) | $/MWh | $
0 | 48 | 0 | 4.53 | -0.55 | 2.11 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.12
1 | 49 | 0 | 4.53 | -0.55 | 2.11 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.12
2 | 50 | 0 | 4.53 | -0.55 | 2.11 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.12
3 | 51 | 0 | 4.53 | -0.55 | 2.11 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.12
4 | 52 | 0 | 9.07 | -1.11 | 4.23 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.24
5 | 64 | 0 | 86.5 | -21.66 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 66 | 0 | 4.7 | -0.57 | 2.19 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.13
7 | 67 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
8 | 68 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
9 | 69 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
10 | 70 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
11 | 71 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
12 | 72 | 0 | 27.92 | -3.41 | 13.01 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.74
13 | 75 | 0 | 4 | -0.44 | 2.04 | 0 | 0 | 0.002 | 23.157 | 606
14 | 76 | 0 | 2.4 | -0.27 | 1.22 | 0 | 0 | 0.002 | 23.146 | 603.6
15 | 77 | 0 | 18 | -2 | 9.16 | 0 | 0 | 0.002 | 23.252 | 627
16 | 78 | 0 | 18 | -2 | 9.16 | 0 | 0 | 0.002 | 23.252 | 627
17 | 89 | 0 | 3.2 | -0.36 | 1.63 | 0 | 0 | 0.002 | 23.152 | 604.8
18 | 90 | 0 | 5 | -0.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0.002 | 23.164 | 607.5
19 | 91 | 0 | 6.3 | -0.7 | 3.21 | 0 | 0 | 0.002 | 23.173 | 609.45
20 | 93 | 0 | 18 | -2.2 | 8.39 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.48
21 | 103 | 0 | 67.6 | -14.26 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 113 | 0 | 1.4 | -0.24 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 114 | 0 | 133.5 | -21.6 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 124 | 0 | 130.05 | -15.87 | 60.6 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 610.14
25 | 125 | 0 | 130.05 | -15.87 | 60.6 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 610.14
26 | 126 | 0 | 130.05 | -15.87 | 60.6 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 610.14
27 | 146 | 0 | 92.4 | -14.47 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 150 | 0 | 5.4 | -0.66 | 2.52 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.14
29 | 151 | 0 | 77.22 | -9.42 | 35.99 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 253.01
30 | 152 | 0 | 77.22 | -9.42 | 35.99 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 253.01
31 | 153 | 0 | 77.22 | -9.42 | 35.99 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 253.01
32 | 154 | 0 | 77.22 | -9.42 | 35.99 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 253.01
33 | 160 | 0 | 138.6 | -15.38 | 70.55 | 0 | 0 | 0.002 | 24.07 | 807.9
34 | 163 | 0 | 12 | -1.33 | 6.11 | 0 | 0 | 0.002 | 23.211 | 618
35 | 164 | 0 | 26 | -2.89 | 13.23 | 0 | 0 | 0.002 | 23.306 | 639
36 | 165 | 0 | 9.4 | -1.04 | 4.78 | 0 | 0 | 0.002 | 23.194 | 614.1
37 | 166 | 0 | 9.4 | -1.04 | 4.78 | 0 | 0 | 0.002 | 23.194 | 614.1
38 | 167 | 0 | 9.4 | -1.04 | 4.78 | 0 | 0 | 0.002 | 23.194 | 614.1
39 | 168 | 0 | 9.4 | -1.04 | 4.78 | 0 | 0 | 0.002 | 23.194 | 614.1
40 | 169 | 0 | 9.4 | -1.04 | 4.78 | 0 | 0 | 0.002 | 23.194 | 614.1
41 | 181 | 0 | 17.5 | -2.14 | 8.16 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.47
42 | 182 | 0 | 26.6 | -3.25 | 12.4 | 0 | 0 | 0.002 | 19 | 236.71
43 | 188 | 0 | 569.15 | -46.67 | 209.45 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 1272.13
44 | 195 | 0 | 67.5 | -7.49 | 34.36 | 0 | 0 | 0.002 | 23.588 | 701.25
45 | 196 | 0 | 67.5 | -7.49 | 34.36 | 0 | 0 | 0.002 | 23.588 | 701.25

## GFU
ID | Bus | Node | P-min | P-max | Q-min | Q-max | Ramp10 | Ramp60 | Efficiency
Unit | no. | no. | MW | MW | Mvar | Mvar | MW | MW | k*m3/MWh
0 | 135 | 18 | 0 | 846.4 | -54.46 | 208.02 | 0 | 0 | 0.25
1 | 134 | 22 | 0 | 846.4 | -54.46 | 208.02 | 0 | 0 | 0.25
2 | 104 | 12 | 0 | 554.8 | -28.51 | 42.17 | 0 | 0 | 0.25

## node
ID | Axis-X | Axis-Y | Gas load | P_min | P_max | Penalty
Unit | scaled | scaled | k*m3/h | bar | bar | $/(k*m3/h)
0 | 1542.8 | 5682.2 | 0 | 55 | 70 | 1000
1 | 63.64 | 5331.8 | 0 | 55 | 70 | 1000
2 | 5451.7 | 7845.4 | 0 | 55 | 70 | 1000
3 | 848.52 | 16.263 | 85 | 55 | 70 | 1000
4 | 1308.8 | 4287.4 | 85 | 55 | 70 | 1000
5 | 1780.3 | 5458 | 85 | 55 | 70 | 1000
6 | 2032.8 | 2162.2 | 85 | 55 | 70 | 1000
7 | 2031.5 | 1442.8 | 85 | 55 | 70 | 1000
8 | 1744.1 | 1126.9 | 85 | 55 | 70 | 1000
9 | 1836 | 1150.2 | 85 | 55 | 70 | 1000
10 | 2374.1 | 2105.3 | 85 | 55 | 70 | 1000
11 | 1019 | 1838.1 | 85 | 55 | 70 | 1000
12 | 4080.1 | 5171.7 | 335 | 55 | 70 | 1000
13 | 4435.6 | 4889.6 | 85 | 55 | 70 | 1000
14 | 2539.2 | 20.875 | 85 | 55 | 70 | 1000
15 | 2630.7 | 4426.5 | 85 | 55 | 70 | 1000
16 | 2789 | 4499.2 | 85 | 55 | 70 | 1000
17 | 1603 | 4409 | 85 | 55 | 70 | 1000
18 | 6304.1 | 4154.1 | 285 | 55 | 70 | 1000
19 | 2173.6 | 1938.9 | 85 | 55 | 70 | 1000
20 | 1067.9 | 1592.7 | 85 | 55 | 70 | 1000
21 | 4716.9 | 6739.3 | 265 | 55 | 70 | 1000
22 | 2315.2 | 2584.4 | 85 | 55 | 70 | 1000
23 | 2444.6 | 305.56 | 85 | 55 | 70 | 1000
24 | 1139.4 | 360.63 | 85 | 55 | 70 | 1000
25 | 1815.8 | 5766.7 | 85 | 55 | 70 | 1000
26 | 2415.7 | 376.26 | 85 | 55 | 70 | 1000
27 | 2034.9 | 4211.2 | 85 | 55 | 70 | 1000
28 | 1154.5 | 2230.5 | 85 | 55 | 70 | 1000
29 | 4638.6 | 7395.2 | 85 | 55 | 70 | 1000
30 | 744.33 | 5472 | 85 | 55 | 70 | 1000
31 | 867.37 | 4930.6 | 85 | 55 | 70 | 1000
32 | 4510.3 | 4844.5 | 0 | 55 | 70 | 1000
33 | 4743.3 | 6656.6 | 250 | 55 | 70 | 1000
34 | 4633.1 | 6713.4 | 180 | 55 | 70 | 1000
35 | 5394.5 | 7785.8 | 0 | 55 | 70 | 1000
36 | 5322 | 7831.7 | 0 | 55 | 70 | 1000
37 | 2126.4 | 4235.9 | 0 | 55 | 70 | 1000
38 | 133.38 | 5303.8 | 0 | 55 | 70 | 1000
39 | 1815.5 | 5378.1 | 0 | 55 | 70 | 1000

## pipeline
ID | Head | Tail | Length | Diameter | Temperature | Roughness | S-Gravity | VCF | FlowMin | FlowMax | Direction
Unit | no. | no. | km | mm | K | mm | p.u. | p.u. | k*m3/h | k*m3/h | binary
0 | 0 | 5 | 13.0711 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
1 | 32 | 18 | 76.8936 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
2 | 37 | 15 | 21.5576 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
3 | 15 | 16 | 6.9981 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
4 | 16 | 12 | 58.219 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
5 | 27 | 28 | 86.6903 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
6 | 28 | 11 | 16.5793 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
7 | 11 | 20 | 10.0228 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
8 | 28 | 6 | 35.2188 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
9 | 6 | 22 | 20.3222 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
10 | 20 | 8 | 32.8682 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
11 | 27 | 39 | 47.4883 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
12 | 8 | 9 | 3.8026 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
13 | 8 | 24 | 39.036 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
14 | 9 | 26 | 38.6598 | 600 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
15 | 24 | 3 | 18.0178 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
16 | 26 | 23 | 3.0675 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
17 | 23 | 14 | 12.0159 | 600 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
18 | 9 | 7 | 14.0431 | 600 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
19 | 7 | 19 | 20.6347 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
20 | 19 | 6 | 10.5861 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
21 | 19 | 10 | 10.452 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
22 | 5 | 25 | 12.3974 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
23 | 10 | 22 | 19.3032 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
24 | 27 | 22 | 66.0366 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
25 | 27 | 17 | 18.9694 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
26 | 17 | 31 | 36.061 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
27 | 31 | 30 | 22.2242 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
28 | 31 | 4 | 31.1796 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
29 | 4 | 17 | 12.7667 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
30 | 31 | 38 | 32.9213 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
31 | 35 | 21 | 49.8661 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
32 | 21 | 34 | 3.4795 | 800 | 283.15 | 0.012 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
33 | 35 | 36 | 3.418 | 1000 | 283.15 | 0.012 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
34 | 29 | 36 | 32.4494 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
35 | 29 | 21 | 26.4275 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
36 | 12 | 13 | 18.1366 | 1000 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 1
37 | 12 | 33 | 65.0572 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0
38 | 12 | 34 | 65.5322 | 800 | 283.15 | 0.05 | 0.73 | 1.0226 | -10000 | 10000 | 0

## compressor
ID | Head | Tail | P_min | P_max | F_min | F_max | Fuel
Unit | no. | no. | p.u. | p.u. | k*m3/h | k*m3/h | p.u.
0 | 37 | 27 | 1 | 1 | -10000 | 10000 | 0.035
1 | 13 | 32 | 1 | 1.5 | -10000 | 10000 | 0.035
2 | 21 | 33 | 1 | 1.5 | -10000 | 10000 | 0.035
3 | 2 | 35 | 0.5 | 2 | -10000 | 10000 | 0.035
4 | 1 | 38 | 0.5 | 2 | -10000 | 10000 | 0.035
5 | 5 | 39 | 0.5 | 2 | -10000 | 10000 | 0.035

## valve
ID | Head | Tail | P_diff_min | P_diff_max | F_min | F_max
Unit | no. | no. | bar | bar | k*m3/h | k*m3/h

## gas well
ID | Node | F_min | F_max | Cost
Unit | p.u. | k*m3/h | k*m3/h | $/(k*m3/h)
0 | 0 | 0 | 10000 | 88.8
1 | 1 | 0 | 10000 | 88.8
2 | 2 | 0 | 10000 | 88.8

## time slot
ID | Elec-P | Elec-Q | Gas
Unit | p.u. | p.u. | p.u.
0 | 0.892 | 0.892 | 0.826
1 | 0.909 | 0.909 | 0.805
2 | 0.932 | 0.932 | 0.815
3 | 0.936 | 0.936 | 0.794
4 | 0.94111 | 0.94111 | 0.77284
5 | 0.92933 | 0.92933 | 0.76274
6 | 0.91755 | 0.91755 | 0.80714
7 | 0.91048 | 0.91048 | 0.82572

## failure scenario
ID | Fail-0 | Slot-0 | Fail-1 | Slot-1 | Fail-2 | Slot-2 | probability
Unit | no. | no. | no. | no. | no. | no. | p.u.
0 | 74 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.04902
1 | 76 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.039216
2 | 27 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.034314
3 | 75 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.031863
4 | 150 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.029412
5 | 186 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.029412
6 | 151 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.026961
7 | 152 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.026961
8 | 26 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02451
9 | 143 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02451
10 | 113 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02451
11 | 53 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.019608
12 | 153 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.017157
13 | 112 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.014706
14 | 150 | 2 | 186 | 0 | -1 | -1 | 0.012255
15 | 24 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.012255
16 | 138 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.012255
17 | 199 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.012255
18 | 151 | 2 | 186 | 0 | -1 | -1 | 0.0098039
19 | 44 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
20 | 146 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
21 | 127 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
22 | 75 | 2 | 76 | 2 | -1 | -1 | 0.0098039
23 | 119 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
24 | 85 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
25 | 25 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
26 | 84 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
27 | 144 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0098039
28 | 177 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
29 | 173 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
30 | 64 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
31 | 117 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
32 | 74 | 2 | 150 | 2 | -1 | -1 | 0.0073529
33 | 26 | 1 | 27 | 1 | -1 | -1 | 0.0073529
34 | 113 | 1 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.0073529
35 | 178 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
36 | 118 | 0 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.0073529
37 | 77 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
38 | 58 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
39 | 142 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
40 | 111 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
41 | 141 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0073529
42 | 113 | 1 | 150 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
43 | 74 | 2 | 153 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
44 | 74 | 2 | 152 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
45 | 138 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
46 | 118 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
47 | 26 | 1 | 113 | 1 | -1 | -1 | 0.004902
48 | 74 | 2 | 141 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
49 | 74 | 2 | 143 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
50 | 128 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
51 | 76 | 2 | 143 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
52 | 74 | 2 | 144 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
53 | 75 | 2 | 214 | 3 | -1 | -1 | 0.004902
54 | 26 | 1 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
55 | 74 | 2 | 174 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
56 | 75 | 2 | 150 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
57 | 75 | 2 | 144 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
58 | 150 | 2 | 178 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
59 | 85 | 2 | 160 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
60 | 26 | 1 | 76 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
61 | 26 | 1 | 74 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
62 | 75 | 2 | 178 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
63 | 26 | 1 | 74 | 2 | 138 | 2 | 0.004902
64 | 75 | 2 | 146 | 1 | -1 | -1 | 0.004902
65 | 27 | 1 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
66 | 27 | 1 | 113 | 1 | -1 | -1 | 0.004902
67 | 27 | 1 | 186 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
68 | 108 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
69 | 27 | 1 | 178 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
70 | 49 | 1 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
71 | 72 | 3 | 76 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
72 | 158 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
73 | 159 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
74 | 76 | 2 | 138 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
75 | 76 | 2 | 189 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
76 | 121 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
77 | 19 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
78 | 27 | 1 | 75 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
79 | 74 | 2 | 76 | 2 | 150 | 2 | 0.004902
80 | 152 | 2 | 153 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
81 | 54 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
82 | 150 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
83 | 150 | 2 | 152 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
84 | 60 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
85 | 63 | 2 | 77 | 2 | 151 | 2 | 0.004902
86 | 58 | 0 | 76 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
87 | 74 | 2 | 76 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
88 | 110 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
89 | 150 | 2 | 197 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
90 | 161 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
91 | 117 | 0 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
92 | 75 | 2 | 117 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
93 | 180 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
94 | 74 | 2 | 75 | 2 | 76 | 2 | 0.004902
95 | 22 | 1 | 74 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
96 | 63 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
97 | 144 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
98 | 173 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
99 | 141 | 2 | 151 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
100 | 62 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
101 | 198 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
102 | 87 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
103 | 210 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
104 | 174 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
105 | 22 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
106 | 58 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004902
107 | 53 | 1 | 74 | 2 | -1 | -1 | 0.004902
108 | 64 | 2 | 74 | 2 | 76 | 2 | 0.004902
109 | 76 | 2 | 117 | 0 | -1 | -1 | 0.004902
110 | 123 | 2 | 180 | 1 | 199 | 3 | 0.002451
111 | 76 | 2 | 180 | 1 | -1 | -1 | 0.002451
112 | 76 | 2 | 143 | 2 | 180 | 1 | 0.002451
113 | 60 | 2 | 127 | 2 | -1 | -1 | 0.002451
114 | 143 | 2 | 152 | 2 | 180 | 1 | 0.002451
115 | 44 | 2 | 129 | 2 | 153 | 2 | 0.002451
116 | 74 | 2 | 180 | 1 | 199 | 3 | 0.002451
117 | 62 | 2 | 74 | 2 | 144 | 2 | 0.002451
118 | 151 | 2 | 172 | 1 | -1 | -1 | 0.002451
119 | 153 | 2 | 172 | 1 | -1 | -1 | 0.002451

## base value
ID | V | S | Z | I | F | P | W | B | K
Unit | kV | MVA | Ohms | kA | k*m3/h | bar | bar/(k*m3/h) | k*m3 | k*m3/bar
0 | 230 | 100 | 529 | 0.43478 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1