## ebus
ID | X_axis | Y_axis | P_load | Q_load | V_level | V_min | V_max | Gs | Bs | Penalty | Curtailment
Unit | scaled | scaled | MW | Mvar | kV | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | $/MWh | p.u.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0
1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.06 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
2 | 2 | 0 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
3 | 3 | 0 | 0.12 | 0.08 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
4 | 4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
5 | 5 | 0 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
6 | 6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
7 | 7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
8 | 8 | 0 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
9 | 9 | 0 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
10 | 10 | 0 | 0.045 | 0.03 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
11 | 11 | 0 | 0.06 | 0.035 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
12 | 12 | 0 | 0.06 | 0.035 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
13 | 13 | 0 | 0.12 | 0.08 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
14 | 14 | 0 | 0.06 | 0.01 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
15 | 15 | 0 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
16 | 16 | 0 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
17 | 17 | 0 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
18 | 1 | -3 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
19 | 2 | -3 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
20 | 3 | -3 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
21 | 4 | -3 | 0.09 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
22 | 2 | 6 | 0.09 | 0.05 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
23 | 5 | 6 | 0.42 | 0.2 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
24 | 8 | 6 | 0.42 | 0.2 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
25 | 5 | 3 | 0.06 | 0.025 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
26 | 6 | 3 | 0.06 | 0.025 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
27 | 7 | 3 | 0.06 | 0.02 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
28 | 8 | 3 | 0.12 | 0.07 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
29 | 9 | 3 | 0.2 | 0.6 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
30 | 10 | 3 | 0.15 | 0.07 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
31 | 11 | 3 | 0.21 | 0.1 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
32 | 12 | 3 | 0.06 | 0.04 | 12.66 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0

## line
ID | Head | Tail | R | X | B | Tap | Capacity | Capacity | Capacity
Unit | no. | no. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | MW | MVar | kA
0 | 0 | 1 | 0.0057526 | 0.0029324 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.65711
1 | 1 | 2 | 0.03076 | 0.015667 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.58568
2 | 2 | 3 | 0.022836 | 0.01163 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.41426
3 | 3 | 4 | 0.023778 | 0.01211 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.41426
4 | 4 | 5 | 0.051099 | 0.044112 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.41426
5 | 5 | 6 | 0.01168 | 0.038608 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
6 | 6 | 7 | 0.044386 | 0.014668 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
7 | 7 | 8 | 0.064264 | 0.04617 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
8 | 8 | 9 | 0.065138 | 0.04617 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
9 | 9 | 10 | 0.012266 | 0.0040555 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
10 | 10 | 11 | 0.02336 | 0.0077242 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
11 | 11 | 12 | 0.091592 | 0.072063 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
12 | 12 | 13 | 0.033792 | 0.04448 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.064282
13 | 13 | 14 | 0.036874 | 0.032818 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.042855
14 | 14 | 15 | 0.046564 | 0.034004 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.035712
15 | 15 | 16 | 0.080424 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.035712
16 | 16 | 17 | 0.045671 | 0.035813 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.014285
17 | 1 | 18 | 0.010232 | 0.0097644 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
18 | 18 | 19 | 0.093851 | 0.084567 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
19 | 19 | 20 | 0.02555 | 0.029849 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.029998
20 | 20 | 21 | 0.04423 | 0.058481 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.015713
21 | 2 | 22 | 0.028152 | 0.019236 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
22 | 22 | 23 | 0.056028 | 0.044243 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.14999
23 | 23 | 24 | 0.055904 | 0.043743 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
24 | 5 | 25 | 0.012666 | 0.0064514 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
25 | 25 | 26 | 0.017732 | 0.0090282 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
26 | 26 | 27 | 0.066074 | 0.058256 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
27 | 27 | 28 | 0.050176 | 0.043712 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
28 | 28 | 29 | 0.031664 | 0.016128 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.21427
29 | 29 | 30 | 0.060795 | 0.060084 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
30 | 30 | 31 | 0.019373 | 0.02258 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.071425
31 | 31 | 32 | 0.021276 | 0.033081 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.014285
32 | 20 | 7 | 0.12479 | 0.12479 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.71425
33 | 8 | 14 | 0.12479 | 0.12479 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.71425
34 | 11 | 21 | 0.12479 | 0.12479 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.71425
35 | 17 | 32 | 0.031196 | 0.031196 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.71425
36 | 24 | 28 | 0.031196 | 0.031196 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.71425

## subs
ID | Bus | P_min | P_max | Q_min | Q_max | Cost
Unit | no. | MW | MW | MVar | MVar | $/MWh
0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 20

## gens
ID | Bus | P_min | P_max | Q_min | Q_max | Cost | Type
Unit | no. | MW | MW | MVar | MVar | $/MWh | p.u.
0 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
1 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1
2 | 27 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1

## node
ID | X_axis | Y_axis | Gas load | P_min | P_max | Penalty | Curtailment
Unit | scaled | scaled | k*m3/h | bar | bar | $/(k*m3/h) | p.u.
0 | -1 | -1 | 0.066604 | 0 | 2 | 1000 | 0
1 | -1 | -1 | 0.064573 | 0 | 2 | 1000 | 0
2 | -1 | -1 | 0.052658 | 0 | 2 | 1000 | 0
3 | -1 | -1 | 0.062708 | 0 | 2 | 1000 | 0
4 | -1 | -1 | 0.047529 | 0 | 2 | 1000 | 0
5 | -1 | -1 | 0.10842 | 0 | 2 | 1000 | 0
6 | -1 | -1 | 0.047789 | 0 | 2 | 1000 | 0
7 | -1 | -1 | 0.089432 | 0 | 2 | 1000 | 0
8 | -1 | -1 | 0.0045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
9 | -1 | -1 | 0.060577 | 0 | 2 | 1000 | 0
10 | -1 | -1 | 0.010546 | 0 | 2 | 1000 | 0
11 | -1 | -1 | 0.014672 | 0 | 2 | 1000 | 0
12 | -1 | -1 | 0.043266 | 0 | 2 | 1000 | 0
13 | -1 | -1 | 0.044705 | 0 | 2 | 1000 | 0
14 | -1 | -1 | 0.039764 | 0 | 2 | 1000 | 0
15 | -1 | -1 | 0.045403 | 0 | 2 | 1000 | 0
16 | -1 | -1 | 0.061686 | 0 | 2 | 1000 | 0
17 | -1 | -1 | 0.045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
18 | -1 | -1 | 0.019716 | 0 | 2 | 1000 | 0
19 | -1 | -1 | 0.0056856 | 0 | 2 | 1000 | 0
20 | -1 | -1 | 0.014214 | 0 | 2 | 1000 | 0
21 | -1 | -1 | 0.0033012 | 0 | 2 | 1000 | 0
22 | -1 | -1 | 0.073543 | 0 | 2 | 1000 | 0
23 | -1 | -1 | 0.047531 | 0 | 2 | 1000 | 0
24 | -1 | -1 | 0.073264 | 0 | 2 | 1000 | 0
25 | -1 | -1 | 0.07103 | 0 | 2 | 1000 | 0
26 | -1 | -1 | 0.057923 | 0 | 2 | 1000 | 0
27 | -1 | -1 | 0.068979 | 0 | 2 | 1000 | 0
28 | -1 | -1 | 0.052282 | 0 | 2 | 1000 | 0
29 | -1 | -1 | 0.11926 | 0 | 2 | 1000 | 0
30 | -1 | -1 | 0.052567 | 0 | 2 | 1000 | 0
31 | -1 | -1 | 0.098376 | 0 | 2 | 1000 | 0
32 | -1 | -1 | 0.055019 | 0 | 2 | 1000 | 0
33 | -1 | -1 | 0.023659 | 0 | 2 | 1000 | 0
34 | -1 | -1 | 0.0068227 | 0 | 2 | 1000 | 0
35 | -1 | -1 | 0.017057 | 0 | 2 | 1000 | 0
36 | -1 | -1 | 0.0039614 | 0 | 2 | 1000 | 0

## pipe
ID | Head | Tail | Length | Diameter | Temperature | Roughness | S-Gravity | VCF | Capacity
Unit | no. | no. | km | mm | K | mm | p.u. | p.u. | k*m3/h
0 | 0 | 15 | 0.24 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
1 | 1 | 17 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
2 | 2 | 17 | 0.08 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
3 | 3 | 20 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
4 | 4 | 5 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
5 | 4 | 21 | 0.03 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
6 | 6 | 24 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
7 | 7 | 24 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
8 | 8 | 29 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
9 | 9 | 27 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
10 | 10 | 28 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
11 | 11 | 26 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
12 | 12 | 31 | 0.11 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
13 | 13 | 18 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
14 | 14 | 19 | 0.11 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
15 | 15 | 34 | 0.22 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
16 | 15 | 36 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
17 | 16 | 17 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
18 | 16 | 35 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
19 | 18 | 34 | 0.32 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
20 | 19 | 32 | 0.18 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
21 | 20 | 21 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
22 | 21 | 22 | 0.15 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
23 | 22 | 23 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
24 | 22 | 33 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
25 | 23 | 24 | 0.06 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
26 | 25 | 26 | 0.13 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
27 | 25 | 33 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
28 | 26 | 27 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
29 | 27 | 28 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
30 | 28 | 29 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
31 | 29 | 30 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
32 | 30 | 31 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
33 | 32 | 33 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
34 | 32 | 35 | 0.16 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
35 | 34 | 35 | 0.26 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15

## well
ID | Node | F_min | F_max | Cost
Unit | no. | k*m3/h | k*m3/h | $/(k*m3/h)
0 | 1 | 0 | 5 | 120
1 | 7 | 0 | 5 | 80
2 | 14 | 0 | 5 | 176.6

## unit
ID | Bus | Node | P-min | P-max | Q-min | Q-max | Ramping | Efficiency
Unit | no. | no. | MW | MW | Mvar | Mvar | MW/h | k*m3/MWh
0 | 25 | 6 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0.25

## hour
ID | Spring |  |  |  | Summer |  |  |  | Autumn |  |  |  | Winter
Unit | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas
0 | 0.65135 | 0.17927 | 0 | 0.74352 | 0.649 | 0.17331 | 0 | 0.666 | 0.65842 | 0.13683 | 0 | 0.61144 | 0.65135 | 0.17927 | 0 | 0.74352
1 | 0.65018 | 0.17629 | 0 | 0.70476 | 0.65371 | 0.15507 | 0 | 0.63872 | 0.66254 | 0.12789 | 0 | 0.64583 | 0.65901 | 0.14911 | 0 | 0.71187
2 | 0.649 | 0.17331 | 0 | 0.666 | 0.65842 | 0.13683 | 0 | 0.61144 | 0.66667 | 0.11894 | 0 | 0.68022 | 0.66667 | 0.11894 | 0 | 0.68022
3 | 0.6671 | 0.15227 | 0 | 0.68886 | 0.68905 | 0.1227 | 0 | 0.68235 | 0.70966 | 0.1226 | 0 | 0.71097 | 0.67593 | 0.12508 | 0 | 0.69597
4 | 0.6852 | 0.13122 | 0 | 0.71172 | 0.71967 | 0.10857 | 0 | 0.75326 | 0.75265 | 0.12625 | 0 | 0.74172 | 0.6852 | 0.13122 | 0 | 0.71172
5 | 0.70244 | 0.1199 | 0 | 0.73249 | 0.73616 | 0.11741 | 0 | 0.74749 | 0.77326 | 0.12596 | 0 | 0.76392 | 0.73954 | 0.12845 | 0 | 0.74892
6 | 0.71967 | 0.10857 | 0 | 0.75326 | 0.75265 | 0.12625 | 0 | 0.74172 | 0.79388 | 0.12567 | 0 | 0.78612 | 0.79388 | 0.12567 | 0 | 0.78612
7 | 0.7821 | 0.10285 | 0.033125 | 0.77396 | 0.82214 | 0.10334 | 0.09587 | 0.78394 | 0.85159 | 0.090236 | 0.15961 | 0.79535 | 0.8192 | 0.1114 | 0.033125 | 0.79039
8 | 0.84452 | 0.097135 | 0.066251 | 0.79466 | 0.89164 | 0.080428 | 0.19174 | 0.82616 | 0.90931 | 0.054799 | 0.31922 | 0.80458 | 0.84452 | 0.097135 | 0.066251 | 0.79466
9 | 0.86808 | 0.088781 | 0.129 | 0.81041 | 0.90047 | 0.067614 | 0.25548 | 0.81537 | 0.92049 | 0.059533 | 0.40005 | 0.80957 | 0.8881 | 0.080701 | 0.27357 | 0.80461
10 | 0.89164 | 0.080428 | 0.19174 | 0.82616 | 0.90931 | 0.054799 | 0.31922 | 0.80458 | 0.93168 | 0.064267 | 0.48089 | 0.81456 | 0.93168 | 0.064267 | 0.48089 | 0.81456
11 | 0.91402 | 0.088695 | 0.35665 | 0.81029 | 0.92521 | 0.064906 | 0.40004 | 0.78871 | 0.93051 | 0.076373 | 0.47541 | 0.78865 | 0.93404 | 0.080615 | 0.50123 | 0.80449
12 | 0.9364 | 0.096963 | 0.52157 | 0.79441 | 0.94111 | 0.075013 | 0.48087 | 0.77284 | 0.92933 | 0.08848 | 0.46993 | 0.76274 | 0.9364 | 0.096963 | 0.52157 | 0.79441
13 | 0.93875 | 0.085988 | 0.50122 | 0.78363 | 0.93522 | 0.081746 | 0.4754 | 0.76779 | 0.92344 | 0.091411 | 0.44556 | 0.78494 | 0.92697 | 0.095653 | 0.47138 | 0.80078
14 | 0.94111 | 0.075013 | 0.48087 | 0.77284 | 0.92933 | 0.08848 | 0.46993 | 0.76274 | 0.91755 | 0.094342 | 0.42118 | 0.80714 | 0.91755 | 0.094342 | 0.42118 | 0.80714
15 | 0.9258 | 0.10307 | 0.4056 | 0.79928 | 0.91048 | 0.11912 | 0.33303 | 0.81572 | 0.88987 | 0.13472 | 0.29644 | 0.85439 | 0.91402 | 0.11274 | 0.37575 | 0.81643
16 | 0.91048 | 0.13113 | 0.33032 | 0.82572 | 0.89164 | 0.14976 | 0.19612 | 0.8687 | 0.86219 | 0.1751 | 0.1717 | 0.90163 | 0.91048 | 0.13113 | 0.33032 | 0.82572
17 | 0.90106 | 0.14044 | 0.26322 | 0.84721 | 0.87691 | 0.16243 | 0.18391 | 0.88517 | 0.84866 | 0.18558 | 0.1003 | 0.8973 | 0.8728 | 0.16359 | 0.17962 | 0.85934
18 | 0.89164 | 0.14976 | 0.19612 | 0.8687 | 0.86219 | 0.1751 | 0.1717 | 0.90163 | 0.83512 | 0.19606 | 0.028906 | 0.89296 | 0.83512 | 0.19606 | 0.028906 | 0.89296
19 | 0.85044 | 0.16263 | 0.09806 | 0.86932 | 0.81041 | 0.18197 | 0.08585 | 0.88073 | 0.77804 | 0.18948 | 0.014453 | 0.85485 | 0.82218 | 0.18578 | 0.014453 | 0.88145
20 | 0.80923 | 0.17551 | 0 | 0.86994 | 0.75863 | 0.18884 | 0 | 0.85984 | 0.72097 | 0.18289 | 0 | 0.81674 | 0.80923 | 0.17551 | 0 | 0.86994
21 | 0.78393 | 0.18217 | 0 | 0.86489 | 0.7398 | 0.18587 | 0 | 0.83829 | 0.70035 | 0.18337 | 0 | 0.80668 | 0.74449 | 0.17968 | 0 | 0.83327
22 | 0.75863 | 0.18884 | 0 | 0.85984 | 0.72097 | 0.18289 | 0 | 0.81674 | 0.67974 | 0.18385 | 0 | 0.79661 | 0.67974 | 0.18385 | 0 | 0.79661
23 | 0.70499 | 0.18406 | 0 | 0.80168 | 0.68498 | 0.1781 | 0 | 0.74137 | 0.66908 | 0.16034 | 0 | 0.70402 | 0.66555 | 0.18156 | 0 | 0.77006

## base
ID | V | S | Z | I | F | P | W | B | K
Unit | kV | MVA | Ohms | kA | k*m3/h | bar | bar/(k*m3/h) | k*m3 | k*m3/bar
0 | 12.66 | 10 | 16.0276 | 0.78989 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1