## ebus
ID | X_axis | Y_axis | P_load | Q_load | V_level | V_min | V_max | Gs | Bs | Penalty | Curtailment
Unit | scaled | scaled | MW | Mvar | kV | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | $/MWh | p.u.
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
2 | -1 | -1 | 0.038224 | 0.015208 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
3 | -1 | -1 | 0.03404 | 0.013544 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
4 | -1 | -1 | 0.069616 | 0.027696 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
5 | -1 | -1 | 0.24905 | 0.099084 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
6 | -1 | -1 | 0.1191 | 0.047384 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
7 | -1 | -1 | 0.19094 | 0.075968 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
8 | -1 | -1 | 0.04984 | 0.019832 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
9 | -1 | -1 | 0.099678 | 0.039656 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
10 | -1 | -1 | 0.11214 | 0.044616 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
11 | -1 | -1 | 0.09345 | 0.037176 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
12 | -1 | -1 | 0.19936 | 0.07932 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
13 | -1 | -1 | 0.23316 | 0.092762 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
14 | -1 | -1 | 0.24298 | 0.096668 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
15 | -1 | -1 | 0.17232 | 0.06856 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
16 | -1 | -1 | 0.15887 | 0.063208 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
17 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
18 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
19 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
20 | -1 | -1 | 0.024104 | 0.011784 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
21 | -1 | -1 | 0.18478 | 0.090336 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
22 | -1 | -1 | 0.048208 | 0.023568 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
23 | -1 | -1 | 0.18478 | 0.090336 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
24 | -1 | -1 | 0.096406 | 0.047136 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
25 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
26 | -1 | -1 | 0.045584 | 0.022288 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
27 | -1 | -1 | 0.29173 | 0.14262 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
28 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
29 | -1 | -1 | 0.099718 | 0.048752 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
30 | -1 | -1 | 0.045584 | 0.022288 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
31 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
32 | -1 | -1 | 0.068376 | 0.033432 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
33 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
34 | -1 | -1 | 0.31739 | 0.15517 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
35 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
36 | -1 | -1 | 0.14492 | 0.070848 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
37 | -1 | -1 | 0.19374 | 0.094716 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
38 | -1 | -1 | 0.060256 | 0.029456 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
39 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
40 | -1 | -1 | 0.001 | 0.000424 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
41 | -1 | -1 | 0.005016 | 0.002128 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
42 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
43 | -1 | -1 | 0.094304 | 0.039976 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
44 | -1 | -1 | 0.050136 | 0.021256 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
45 | -1 | -1 | 0.13783 | 0.058424 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
46 | -1 | -1 | 0.36684 | 0.15551 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
47 | -1 | -1 | 0.21037 | 0.089178 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
48 | -1 | -1 | 0.18861 | 0.079952 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
49 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
50 | -1 | -1 | 0.087372 | 0.03704 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
51 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
52 | -1 | -1 | 0.058248 | 0.024696 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
53 | -1 | -1 | 0.20678 | 0.087656 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
54 | -1 | -1 | 0.055336 | 0.023456 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
55 | -1 | -1 | 0.017472 | 0.007408 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
56 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
57 | -1 | -1 | 0.016424 | 0.00696 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
58 | -1 | -1 | 0.12044 | 0.051056 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
59 | -1 | -1 | 0.17655 | 0.07484 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
60 | -1 | -1 | 0.073904 | 0.031328 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
61 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
62 | -1 | -1 | 0.18135 | 0.07688 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
63 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
64 | -1 | -1 | 0.23521 | 0.093579 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
65 | -1 | -1 | 0.066416 | 0.026424 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
66 | -1 | -1 | 0.066416 | 0.026424 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
67 | -1 | -1 | 0.083016 | 0.033032 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
68 | -1 | -1 | 0.14113 | 0.056144 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
69 | -1 | -1 | 0.066416 | 0.026424 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
70 | -1 | -1 | 0.17433 | 0.06936 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
71 | -1 | -1 | 0.018632 | 0.007416 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
72 | -1 | -1 | 0.004064 | 0.001616 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
73 | -1 | -1 | 0.058112 | 0.02312 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
74 | -1 | -1 | 0.32479 | 0.12922 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
75 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
76 | -1 | -1 | 0.080146 | 0.033976 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
77 | -1 | -1 | 0.11402 | 0.048336 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
78 | -1 | -1 | 0.076832 | 0.032568 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
79 | -1 | -1 | 0.24036 | 0.10189 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
80 | -1 | -1 | 0.11299 | 0.047896 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
81 | -1 | -1 | 0.22388 | 0.094905 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
82 | -1 | -1 | 0.069848 | 0.029608 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
83 | -1 | -1 | 0.19508 | 0.082697 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
84 | -1 | -1 | 0.1982 | 0.08402 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
85 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
86 | -1 | -1 | 0.071904 | 0.03048 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
87 | -1 | -1 | 0.90982 | 0.38569 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
88 | -1 | -1 | 0.36667 | 0.15544 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
89 | -1 | -1 | 0.30816 | 0.13063 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
90 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
91 | -1 | -1 | 0.063688 | 0.027 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
92 | -1 | -1 | 0.069848 | 0.029608 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
93 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
94 | -1 | -1 | 0.0592 | 0.025096 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
95 | -1 | -1 | 0.18564 | 0.078696 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
96 | -1 | -1 | 0.11346 | 0.048096 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
97 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
98 | -1 | -1 | 0.06116 | 0.025928 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
99 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
100 | -1 | -1 | 0.041056 | 0.017408 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
101 | -1 | -1 | 0.047896 | 0.020304 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
102 | -1 | -1 | 0.007256 | 0.003072 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
103 | -1 | -1 | 0.001672 | 0.000712 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
104 | -1 | -1 | 0.013388 | 0.005672 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
105 | -1 | -1 | 1.2052 | 0.51091 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
106 | -1 | -1 | 0.25042 | 0.10616 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
107 | -1 | -1 | 0.063864 | 0.027072 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
108 | -1 | -1 | 0.041056 | 0.017408 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
109 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
110 | -1 | -1 | 0.16195 | 0.068656 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
111 | -1 | -1 | 0.048656 | 0.020624 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
112 | -1 | -1 | 0.036496 | 0.015472 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
113 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
114 | -1 | -1 | 0.12566 | 0.053264 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
115 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
116 | -1 | -1 | 0.20012 | 0.084833 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
117 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
118 | -1 | -1 | 0.055848 | 0.023672 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
119 | -1 | -1 | 0.025656 | 0.01088 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
120 | -1 | -1 | 0.048864 | 0.020712 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
121 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
122 | -1 | -1 | 0.075696 | 0.037008 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
123 | -1 | -1 | 0.039888 | 0.019504 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
124 | -1 | -1 | 0.098531 | 0.048168 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
125 | -1 | -1 | 0.06268 | 0.03064 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
126 | -1 | -1 | 0.11638 | 0.056896 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
127 | -1 | -1 | 0.017096 | 0.00836 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
128 | -1 | -1 | 0.059832 | 0.029248 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
129 | -1 | -1 | 0.18234 | 0.089145 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
130 | -1 | -1 | 0.028488 | 0.013928 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
131 | -1 | -1 | 0.19944 | 0.097502 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
132 | -1 | -1 | 0.25338 | 0.12387 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
133 | -1 | -1 | 0.26705 | 0.13056 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
134 | -1 | -1 | 0.19944 | 0.097502 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0
135 | -1 | -1 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1000 | 0

## line
ID | Head | Tail | R | X | B | Tap | Capacity | Capacity | Capacity
Unit | no. | no. | p.u. | p.u. | p.u. | p.u. | MW | MVar | kA
0 | 0 | 1 | 0.017436 | 0.04025 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
1 | 1 | 2 | 9.8719e-05 | 0.00022737 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
2 | 2 | 3 | 0.011722 | 0.027061 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
3 | 3 | 4 | 0.0052211 | 0.012053 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
4 | 4 | 5 | 0.0081763 | 0.018875 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
5 | 5 | 6 | 0.0085702 | 0.019784 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
6 | 6 | 7 | 0.0060092 | 0.013872 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
7 | 6 | 8 | 0.0029799 | 0.0029752 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
8 | 8 | 9 | 0.02737 | 0.014397 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
9 | 8 | 10 | 0.0057115 | 0.0057026 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
10 | 10 | 11 | 0.020901 | 0.010994 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
11 | 10 | 12 | 0.048175 | 0.016524 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
12 | 10 | 13 | 0.0062083 | 0.0061988 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
13 | 13 | 14 | 0.026375 | 0.013874 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
14 | 13 | 15 | 0.0029799 | 0.0029752 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
15 | 15 | 16 | 0.015427 | 0.0081149 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
16 | 0 | 17 | 0.017436 | 0.04025 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
17 | 17 | 18 | 9.8719e-05 | 0.00022737 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
18 | 18 | 19 | 0.011722 | 0.027061 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
19 | 19 | 20 | 0.0057136 | 0.013189 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
20 | 20 | 21 | 0.037323 | 0.019632 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
21 | 20 | 22 | 0.0095552 | 0.022058 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
22 | 22 | 23 | 0.015924 | 0.0083764 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
23 | 22 | 24 | 0.0012807 | 0.0029563 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
24 | 24 | 25 | 0.002364 | 0.0054579 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
25 | 25 | 26 | 0.00098509 | 0.0022742 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
26 | 26 | 27 | 0.0062083 | 0.0061988 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
27 | 27 | 28 | 0.0012419 | 0.0012398 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
28 | 28 | 29 | 0.0099527 | 0.0052352 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
29 | 29 | 30 | 0.020901 | 0.010994 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
30 | 28 | 31 | 0.0029799 | 0.0029752 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
31 | 31 | 32 | 0.0049764 | 0.0026176 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
32 | 32 | 33 | 0.021896 | 0.011518 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
33 | 33 | 34 | 0.0059714 | 0.0031411 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
34 | 31 | 35 | 0.0039729 | 0.0039671 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
35 | 35 | 36 | 0.019408 | 0.010209 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
36 | 36 | 37 | 0.013934 | 0.0073293 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
37 | 35 | 38 | 0.0029799 | 0.0029752 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
38 | 0 | 39 | 0.017436 | 0.04025 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
39 | 39 | 40 | 0.0062062 | 0.014326 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
40 | 40 | 41 | 0.15558 | 0.053365 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
41 | 40 | 42 | 9.8719e-05 | 0.00022737 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
42 | 42 | 43 | 0.0036447 | 0.0084142 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
43 | 43 | 44 | 0.042797 | 0.022512 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
44 | 43 | 45 | 0.0033491 | 0.0077316 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
45 | 45 | 46 | 0.0068956 | 0.015918 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
46 | 46 | 47 | 0.0032509 | 0.0075042 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
47 | 47 | 48 | 0.0060092 | 0.013872 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
48 | 48 | 49 | 0.014899 | 0.014877 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
49 | 49 | 50 | 0.014899 | 0.014877 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
50 | 48 | 51 | 0.002364 | 0.0054579 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
51 | 51 | 52 | 0.0013789 | 0.0031837 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
52 | 52 | 53 | 0.0031522 | 0.0072768 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
53 | 53 | 54 | 0.0015763 | 0.0036384 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
54 | 54 | 55 | 0.0010838 | 0.0025016 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
55 | 52 | 56 | 0.0057136 | 0.013189 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
56 | 56 | 57 | 0.013436 | 0.0070678 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
57 | 57 | 58 | 0.021896 | 0.011518 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
58 | 58 | 59 | 0.026375 | 0.013874 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
59 | 59 | 60 | 0.017418 | 0.0091619 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
60 | 60 | 61 | 0.010948 | 0.0057588 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
61 | 47 | 62 | 0.0072894 | 0.016828 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
62 | 0 | 63 | 0.00039382 | 0.00090947 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
63 | 63 | 64 | 0.014185 | 0.032746 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
64 | 64 | 65 | 0.020096 | 0.04639 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
65 | 65 | 66 | 0.017338 | 0.040023 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
66 | 66 | 67 | 0.017239 | 0.039796 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
67 | 67 | 68 | 0.0089645 | 0.020694 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
68 | 68 | 69 | 0.02936 | 0.015444 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
69 | 68 | 70 | 0.003054 | 0.0070495 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
70 | 70 | 71 | 0.036825 | 0.019371 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
71 | 71 | 72 | 0.053745 | 0.028271 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
72 | 70 | 73 | 0.0035465 | 0.0081868 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
73 | 73 | 74 | 0.069498 | 0.023838 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
74 | 0 | 75 | 0.00059126 | 0.0013642 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
75 | 75 | 76 | 0.03832 | 0.08846 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
76 | 76 | 77 | 0.011821 | 0.027288 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
77 | 77 | 78 | 0.010935 | 0.025242 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
78 | 78 | 79 | 0.0024627 | 0.0056853 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
79 | 79 | 80 | 0.03253 | 0.032481 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
80 | 80 | 81 | 0.017879 | 0.017852 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
81 | 81 | 82 | 0.029858 | 0.015706 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
82 | 81 | 83 | 0.0057115 | 0.0057026 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
83 | 83 | 84 | 0.029858 | 0.015706 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
84 | 0 | 85 | 0.00059126 | 0.0013642 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
85 | 85 | 86 | 0.021968 | 0.050712 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
86 | 86 | 87 | 0.005513 | 0.0071629 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
87 | 86 | 88 | 0.023051 | 0.053213 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
88 | 88 | 89 | 0.0039488 | 0.0013542 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
89 | 89 | 90 | 0.0040391 | 0.0093237 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
90 | 90 | 91 | 0.017436 | 0.04025 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
91 | 91 | 92 | 0.0044329 | 0.010233 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
92 | 92 | 93 | 0.0069943 | 0.016146 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
93 | 93 | 94 | 0.015396 | 0.015373 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
94 | 94 | 95 | 0.011422 | 0.011406 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
95 | 95 | 96 | 0.013906 | 0.013885 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
96 | 93 | 97 | 0.005418 | 0.012507 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
97 | 97 | 98 | 0.0070925 | 0.016373 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
98 | 0 | 99 | 0.00049254 | 0.0011368 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
99 | 99 | 100 | 0.0088658 | 0.020466 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
100 | 100 | 101 | 0.0062062 | 0.014326 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
101 | 101 | 102 | 0.12004 | 0.041175 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
102 | 101 | 103 | 0.023938 | 0.055259 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
103 | 103 | 104 | 0.036547 | 0.084367 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
104 | 104 | 105 | 0.024036 | 0.055487 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
105 | 105 | 106 | 0.010658 | 0.013848 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
106 | 106 | 107 | 0.01121 | 0.014565 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
107 | 107 | 108 | 0.028863 | 0.015183 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
108 | 108 | 109 | 0.028365 | 0.014921 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
109 | 107 | 110 | 0.0023892 | 0.0031039 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
110 | 110 | 111 | 0.024882 | 0.013089 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
111 | 111 | 112 | 0.045285 | 0.023821 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
112 | 112 | 113 | 0.029858 | 0.015706 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
113 | 108 | 114 | 0.040806 | 0.021465 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
114 | 114 | 115 | 0.056731 | 0.029841 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
115 | 109 | 116 | 0.057726 | 0.030365 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
116 | 116 | 117 | 0.024882 | 0.013089 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
117 | 104 | 118 | 0.016943 | 0.039114 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
118 | 118 | 119 | 0.0076838 | 0.017737 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
119 | 119 | 120 | 0.0065018 | 0.015009 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
120 | 0 | 121 | 0.00059126 | 0.0013642 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
121 | 121 | 122 | 0.034084 | 0.078682 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
122 | 122 | 123 | 0.002364 | 0.0054579 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
123 | 123 | 124 | 0.027641 | 0.0094812 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
124 | 123 | 125 | 0.0010838 | 0.0025016 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
125 | 125 | 126 | 0.027868 | 0.014659 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
126 | 125 | 127 | 0.0051223 | 0.011825 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
127 | 127 | 128 | 0.0062062 | 0.014326 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
128 | 127 | 129 | 0.0072894 | 0.016828 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
129 | 129 | 130 | 0.0022658 | 0.0052305 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
130 | 130 | 131 | 0.0048267 | 0.011143 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
131 | 131 | 132 | 0.008472 | 0.019557 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
132 | 132 | 133 | 0.019866 | 0.019836 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
133 | 133 | 134 | 0.020859 | 0.020828 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
134 | 134 | 135 | 0.015396 | 0.015373 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
135 | 7 | 73 | 0.0068956 | 0.015918 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
136 | 9 | 24 | 0.013934 | 0.0073293 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
137 | 15 | 83 | 0.0074496 | 0.0074386 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
138 | 38 | 135 | 0.0044696 | 0.0044628 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285
139 | 25 | 51 | 0.002364 | 0.0054579 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4285

## subs
ID | Bus | P_min | P_max | Q_min | Q_max | Cost
Unit | no. | MW | MW | MVar | MVar | $/MWh
0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 20 | 20

## gens
ID | Bus | P_min | P_max | Q_min | Q_max | Cost | Type
Unit | no. | MW | MW | MVar | MVar | $/MWh | p.u.
0 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
1 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1
2 | 27 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1
3 | 33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
4 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1
5 | 64 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1
6 | 78 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.1 | 0
7 | 95 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.1 | 0

## node
ID | X_axis | Y_axis | Gas load | P_min | P_max | Penalty | Curtailment
Unit | scaled | scaled | k*m3/h | bar | bar | $/(k*m3/h) | p.u.
0 | -1 | -1 | 0.066604 | 0 | 2 | 1000 | 0
1 | -1 | -1 | 0.064573 | 0 | 2 | 1000 | 0
2 | -1 | -1 | 0.052658 | 0 | 2 | 1000 | 0
3 | -1 | -1 | 0.062708 | 0 | 2 | 1000 | 0
4 | -1 | -1 | 0.047529 | 0 | 2 | 1000 | 0
5 | -1 | -1 | 0.10842 | 0 | 2 | 1000 | 0
6 | -1 | -1 | 0.047789 | 0 | 2 | 1000 | 0
7 | -1 | -1 | 0.089432 | 0 | 2 | 1000 | 0
8 | -1 | -1 | 0.0045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
9 | -1 | -1 | 0.060577 | 0 | 2 | 1000 | 0
10 | -1 | -1 | 0.010546 | 0 | 2 | 1000 | 0
11 | -1 | -1 | 0.014672 | 0 | 2 | 1000 | 0
12 | -1 | -1 | 0.043266 | 0 | 2 | 1000 | 0
13 | -1 | -1 | 0.044705 | 0 | 2 | 1000 | 0
14 | -1 | -1 | 0.039764 | 0 | 2 | 1000 | 0
15 | -1 | -1 | 0.045403 | 0 | 2 | 1000 | 0
16 | -1 | -1 | 0.061686 | 0 | 2 | 1000 | 0
17 | -1 | -1 | 0.045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
18 | -1 | -1 | 0.019716 | 0 | 2 | 1000 | 0
19 | -1 | -1 | 0.0056856 | 0 | 2 | 1000 | 0
20 | -1 | -1 | 0.014214 | 0 | 2 | 1000 | 0
21 | -1 | -1 | 0.0033012 | 0 | 2 | 1000 | 0
22 | -1 | -1 | 0.073543 | 0 | 2 | 1000 | 0
23 | -1 | -1 | 0.047531 | 0 | 2 | 1000 | 0
24 | -1 | -1 | 0.073264 | 0 | 2 | 1000 | 0
25 | -1 | -1 | 0.07103 | 0 | 2 | 1000 | 0
26 | -1 | -1 | 0.057923 | 0 | 2 | 1000 | 0
27 | -1 | -1 | 0.068979 | 0 | 2 | 1000 | 0
28 | -1 | -1 | 0.052282 | 0 | 2 | 1000 | 0
29 | -1 | -1 | 0.11926 | 0 | 2 | 1000 | 0
30 | -1 | -1 | 0.052567 | 0 | 2 | 1000 | 0
31 | -1 | -1 | 0.098376 | 0 | 2 | 1000 | 0
32 | -1 | -1 | 0.055019 | 0 | 2 | 1000 | 0
33 | -1 | -1 | 0.023659 | 0 | 2 | 1000 | 0
34 | -1 | -1 | 0.0068227 | 0 | 2 | 1000 | 0
35 | -1 | -1 | 0.017057 | 0 | 2 | 1000 | 0
36 | -1 | -1 | 0.0039614 | 0 | 2 | 1000 | 0
37 | -1 | -1 | 0.066604 | 0 | 2 | 1000 | 0
38 | -1 | -1 | 0.064573 | 0 | 2 | 1000 | 0
39 | -1 | -1 | 0.052658 | 0 | 2 | 1000 | 0
40 | -1 | -1 | 0.062708 | 0 | 2 | 1000 | 0
41 | -1 | -1 | 0.047529 | 0 | 2 | 1000 | 0
42 | -1 | -1 | 0.10842 | 0 | 2 | 1000 | 0
43 | -1 | -1 | 0.047789 | 0 | 2 | 1000 | 0
44 | -1 | -1 | 0.089432 | 0 | 2 | 1000 | 0
45 | -1 | -1 | 0.0045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
46 | -1 | -1 | 0.060577 | 0 | 2 | 1000 | 0
47 | -1 | -1 | 0.010546 | 0 | 2 | 1000 | 0
48 | -1 | -1 | 0.014672 | 0 | 2 | 1000 | 0
49 | -1 | -1 | 0.043266 | 0 | 2 | 1000 | 0
50 | -1 | -1 | 0.044705 | 0 | 2 | 1000 | 0
51 | -1 | -1 | 0.039764 | 0 | 2 | 1000 | 0
52 | -1 | -1 | 0.045403 | 0 | 2 | 1000 | 0
53 | -1 | -1 | 0.061686 | 0 | 2 | 1000 | 0
54 | -1 | -1 | 0.045849 | 0 | 2 | 1000 | 0
55 | -1 | -1 | 0.019716 | 0 | 2 | 1000 | 0
56 | -1 | -1 | 0.0056856 | 0 | 2 | 1000 | 0
57 | -1 | -1 | 0.014214 | 0 | 2 | 1000 | 0
58 | -1 | -1 | 0.0033012 | 0 | 2 | 1000 | 0
59 | -1 | -1 | 0.073543 | 0 | 2 | 1000 | 0
60 | -1 | -1 | 0.047531 | 0 | 2 | 1000 | 0
61 | -1 | -1 | 0.073264 | 0 | 2 | 1000 | 0
62 | -1 | -1 | 0.07103 | 0 | 2 | 1000 | 0
63 | -1 | -1 | 0.057923 | 0 | 2 | 1000 | 0
64 | -1 | -1 | 0.068979 | 0 | 2 | 1000 | 0
65 | -1 | -1 | 0.052282 | 0 | 2 | 1000 | 0
66 | -1 | -1 | 0.11926 | 0 | 2 | 1000 | 0
67 | -1 | -1 | 0.052567 | 0 | 2 | 1000 | 0
68 | -1 | -1 | 0.098376 | 0 | 2 | 1000 | 0
69 | -1 | -1 | 0.055019 | 0 | 2 | 1000 | 0
70 | -1 | -1 | 0.023659 | 0 | 2 | 1000 | 0
71 | -1 | -1 | 0.0068227 | 0 | 2 | 1000 | 0
72 | -1 | -1 | 0.017057 | 0 | 2 | 1000 | 0
73 | -1 | -1 | 0.0039614 | 0 | 2 | 1000 | 0

## pipe
ID | Head | Tail | Length | Diameter | Temperature | Roughness | S-Gravity | VCF | Capacity
Unit | no. | no. | km | mm | K | mm | p.u. | p.u. | k*m3/h
0 | 0 | 15 | 0.24 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
1 | 1 | 17 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
2 | 2 | 17 | 0.08 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
3 | 3 | 20 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
4 | 4 | 5 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
5 | 4 | 21 | 0.03 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
6 | 6 | 24 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
7 | 7 | 24 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
8 | 8 | 29 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
9 | 9 | 27 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
10 | 10 | 28 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
11 | 11 | 26 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
12 | 12 | 31 | 0.11 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
13 | 13 | 18 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
14 | 14 | 19 | 0.11 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
15 | 15 | 34 | 0.22 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
16 | 15 | 36 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
17 | 16 | 17 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
18 | 16 | 35 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
19 | 18 | 34 | 0.32 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
20 | 19 | 32 | 0.18 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
21 | 20 | 21 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
22 | 21 | 22 | 0.15 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
23 | 22 | 23 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
24 | 22 | 33 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
25 | 23 | 24 | 0.06 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
26 | 25 | 26 | 0.13 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
27 | 25 | 33 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
28 | 26 | 27 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
29 | 27 | 28 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
30 | 28 | 29 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
31 | 29 | 30 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
32 | 30 | 31 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
33 | 32 | 33 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
34 | 32 | 35 | 0.16 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
35 | 34 | 35 | 0.26 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
36 | 37 | 52 | 0.24 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
37 | 38 | 54 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
38 | 39 | 54 | 0.08 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
39 | 40 | 57 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
40 | 41 | 42 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
41 | 41 | 58 | 0.03 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
42 | 43 | 61 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
43 | 44 | 61 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
44 | 45 | 66 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
45 | 46 | 64 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
46 | 47 | 65 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
47 | 48 | 63 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
48 | 49 | 68 | 0.11 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
49 | 50 | 55 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
50 | 51 | 56 | 0.11 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
51 | 52 | 71 | 0.22 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
52 | 52 | 73 | 0.1 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
53 | 53 | 54 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
54 | 53 | 72 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
55 | 55 | 71 | 0.32 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
56 | 56 | 69 | 0.18 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
57 | 57 | 58 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
58 | 58 | 59 | 0.15 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
59 | 59 | 60 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
60 | 59 | 70 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
61 | 60 | 61 | 0.06 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
62 | 62 | 63 | 0.13 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
63 | 62 | 70 | 0.09 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
64 | 63 | 64 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
65 | 64 | 65 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
66 | 65 | 66 | 0.04 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
67 | 66 | 67 | 0.02 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
68 | 67 | 68 | 0.2 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
69 | 69 | 70 | 0.02 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
70 | 69 | 72 | 0.16 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
71 | 71 | 72 | 0.26 | 100 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
72 | 0 | 37 | 0 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15
73 | 30 | 67 | 0 | 500 | 283.15 | 0.1 | 0.73 | 1.0226 | 15

## well
ID | Node | F_min | F_max | Cost
Unit | no. | k*m3/h | k*m3/h | $/(k*m3/h)
0 | 1 | 0 | 5 | 120
1 | 7 | 0 | 5 | 80
2 | 14 | 0 | 5 | 176.6
3 | 38 | 0 | 5 | 120
4 | 44 | 0 | 5 | 80
5 | 51 | 0 | 5 | 176.6

## unit
ID | Bus | Node | P-min | P-max | Q-min | Q-max | Ramping | Efficiency
Unit | no. | no. | MW | MW | Mvar | Mvar | MW/h | k*m3/MWh
0 | 25 | 32 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0.25
1 | 62 | 80 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0.25

## hour
ID | Spring |  |  |  | Summer |  |  |  | Autumn |  |  |  | Winter
Unit | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas | Electricity | WT | PV | Gas
0 | 0.65135 | 0.17927 | 0 | 0.74352 | 0.649 | 0.17331 | 0 | 0.666 | 0.65842 | 0.13683 | 0 | 0.61144 | 0.65135 | 0.17927 | 0 | 0.74352
1 | 0.65018 | 0.17629 | 0 | 0.70476 | 0.65371 | 0.15507 | 0 | 0.63872 | 0.66254 | 0.12789 | 0 | 0.64583 | 0.65901 | 0.14911 | 0 | 0.71187
2 | 0.649 | 0.17331 | 0 | 0.666 | 0.65842 | 0.13683 | 0 | 0.61144 | 0.66667 | 0.11894 | 0 | 0.68022 | 0.66667 | 0.11894 | 0 | 0.68022
3 | 0.6671 | 0.15227 | 0 | 0.68886 | 0.68905 | 0.1227 | 0 | 0.68235 | 0.70966 | 0.1226 | 0 | 0.71097 | 0.67593 | 0.12508 | 0 | 0.69597
4 | 0.6852 | 0.13122 | 0 | 0.71172 | 0.71967 | 0.10857 | 0 | 0.75326 | 0.75265 | 0.12625 | 0 | 0.74172 | 0.6852 | 0.13122 | 0 | 0.71172
5 | 0.70244 | 0.1199 | 0 | 0.73249 | 0.73616 | 0.11741 | 0 | 0.74749 | 0.77326 | 0.12596 | 0 | 0.76392 | 0.73954 | 0.12845 | 0 | 0.74892
6 | 0.71967 | 0.10857 | 0 | 0.75326 | 0.75265 | 0.12625 | 0 | 0.74172 | 0.79388 | 0.12567 | 0 | 0.78612 | 0.79388 | 0.12567 | 0 | 0.78612
7 | 0.7821 | 0.10285 | 0.033125 | 0.77396 | 0.82214 | 0.10334 | 0.09587 | 0.78394 | 0.85159 | 0.090236 | 0.15961 | 0.79535 | 0.8192 | 0.1114 | 0.033125 | 0.79039
8 | 0.84452 | 0.097135 | 0.066251 | 0.79466 | 0.89164 | 0.080428 | 0.19174 | 0.82616 | 0.90931 | 0.054799 | 0.31922 | 0.80458 | 0.84452 | 0.097135 | 0.066251 | 0.79466
9 | 0.86808 | 0.088781 | 0.129 | 0.81041 | 0.90047 | 0.067614 | 0.25548 | 0.81537 | 0.92049 | 0.059533 | 0.40005 | 0.80957 | 0.8881 | 0.080701 | 0.27357 | 0.80461
10 | 0.89164 | 0.080428 | 0.19174 | 0.82616 | 0.90931 | 0.054799 | 0.31922 | 0.80458 | 0.93168 | 0.064267 | 0.48089 | 0.81456 | 0.93168 | 0.064267 | 0.48089 | 0.81456
11 | 0.91402 | 0.088695 | 0.35665 | 0.81029 | 0.92521 | 0.064906 | 0.40004 | 0.78871 | 0.93051 | 0.076373 | 0.47541 | 0.78865 | 0.93404 | 0.080615 | 0.50123 | 0.80449
12 | 0.9364 | 0.096963 | 0.52157 | 0.79441 | 0.94111 | 0.075013 | 0.48087 | 0.77284 | 0.92933 | 0.08848 | 0.46993 | 0.76274 | 0.9364 | 0.096963 | 0.52157 | 0.79441
13 | 0.93875 | 0.085988 | 0.50122 | 0.78363 | 0.93522 | 0.081746 | 0.4754 | 0.76779 | 0.92344 | 0.091411 | 0.44556 | 0.78494 | 0.92697 | 0.095653 | 0.47138 | 0.80078
14 | 0.94111 | 0.075013 | 0.48087 | 0.77284 | 0.92933 | 0.08848 | 0.46993 | 0.76274 | 0.91755 | 0.094342 | 0.42118 | 0.80714 | 0.91755 | 0.094342 | 0.42118 | 0.80714
15 | 0.9258 | 0.10307 | 0.4056 | 0.79928 | 0.91048 | 0.11912 | 0.33303 | 0.81572 | 0.88987 | 0.13472 | 0.29644 | 0.85439 | 0.91402 | 0.11274 | 0.37575 | 0.81643
16 | 0.91048 | 0.13113 | 0.33032 | 0.82572 | 0.89164 | 0.14976 | 0.19612 | 0.8687 | 0.86219 | 0.1751 | 0.1717 | 0.90163 | 0.91048 | 0.13113 | 0.33032 | 0.82572
17 | 0.90106 | 0.14044 | 0.26322 | 0.84721 | 0.87691 | 0.16243 | 0.18391 | 0.88517 | 0.84866 | 0.18558 | 0.1003 | 0.8973 | 0.8728 | 0.16359 | 0.17962 | 0.85934
18 | 0.89164 | 0.14976 | 0.19612 | 0.8687 | 0.86219 | 0.1751 | 0.1717 | 0.90163 | 0.83512 | 0.19606 | 0.028906 | 0.89296 | 0.83512 | 0.19606 | 0.028906 | 0.89296
19 | 0.85044 | 0.16263 | 0.09806 | 0.86932 | 0.81041 | 0.18197 | 0.08585 | 0.88073 | 0.77804 | 0.18948 | 0.014453 | 0.85485 | 0.82218 | 0.18578 | 0.014453 | 0.88145
20 | 0.80923 | 0.17551 | 0 | 0.86994 | 0.75863 | 0.18884 | 0 | 0.85984 | 0.72097 | 0.18289 | 0 | 0.81674 | 0.80923 | 0.17551 | 0 | 0.86994
21 | 0.78393 | 0.18217 | 0 | 0.86489 | 0.7398 | 0.18587 | 0 | 0.83829 | 0.70035 | 0.18337 | 0 | 0.80668 | 0.74449 | 0.17968 | 0 | 0.83327
22 | 0.75863 | 0.18884 | 0 | 0.85984 | 0.72097 | 0.18289 | 0 | 0.81674 | 0.67974 | 0.18385 | 0 | 0.79661 | 0.67974 | 0.18385 | 0 | 0.79661
23 | 0.70499 | 0.18406 | 0 | 0.80168 | 0.68498 | 0.1781 | 0 | 0.74137 | 0.66908 | 0.16034 | 0 | 0.70402 | 0.66555 | 0.18156 | 0 | 0.77006

## base
ID | V | S | Z | I | F | P | W | B | K
Unit | kV | MVA | Ohms | kA | k*m3/h | bar | bar/(k*m3/h) | k*m3 | k*m3/bar
0 | 13.8 | 10 | 19.044 | 0.72464 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1